黄石市科学技术馆中央空调维保报价表

| 项目 | 设 备 | 数量 | 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维 护 保 养 | 约克风冷热泵主机机组、制冷量65KW（YCAE61RC） | 15台 |  |  |
|  | 海尔风冷热泵主机组、制冷量130KW(LSQWRF130) | 3台 |  |  |
|  | 室内风机盘管 | 178台 |  |  |
|  | 吊式空调柜 | 7台 |  |  |
|  | 上海凯源水泵（KYLR80-160A）4.5KW | 2台 |  |  |
|  | 上海水泵5.5KW | 4台 |  |  |
|  | 上海凯源水泵（KYLR80-160A）5.5KW | 3台 |  |  |
|  | 春，秋，两季管道冲洗 | 1项 |  |  |
|  | 供冷，供暖两季每周空调维护寻检 | 1项 |  |  |
| 备注 | 控制线路，更换温度传感器、水流保器、信号线检测等（有偿提供机组保养所需的材料及零配件100元以内免费） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：